|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | 1 | 1 |
| Наименование учреждения здравоохранения | | 2 | ГБУЗ г. Улан-Удэ "Городская больница №4" |
| Форма собственности учреждения здравоохранения | федеральная | 3 |  |
| собственность субъекта |  |
| муниципальная | х |
| частная |  |
| иная форма |  |
| Организационно-правовая форма | | 4 | бюджетная |
| Адрес места нахождения юридического лица | | 5 | г. Улан-Удэ ул. М. Расковой д. 2 |
| Фактический адрес нахождения здания (корпуса) с круглосуточным пребыванием людей, его наименование, контактный телефон | | 6 | Стационар, ул.М.Расковой,2 |
| Численность (пациентов), проживающих в здании (корпусе) учреждения здравоохранения | | 7 | - |
| Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя учреждения (организации), а также филиалов при их наличии, контактные телефоны | | 8 | Главный врач Т.Г.Бидагаева т. 557592 |
| Год постройки здания (корпуса) | | 9 | 1962 |
| Дата проведенного последнего капитального ремонта (реконструкции) здания (корпуса) | | 10 | 2011 |
| Автоматическая пожарная сигнализация в здании (корпусе) | имеется | 11 | x |
| отсутствует |  |
| неисправна |  |
| Охранная сигнализация в здании (корпусе) | имеется | 12 | x |
| отсутствует |  |
| неисправна |  |
| Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании (корпусе) | имеется | 13 | x |
| отсутствует |  |
| неисправна |  |
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании (корпусе) | имеется | 14 | x |
| отсутствует |  |
| неисправна |  |
| Противопожарное водоснабжение здания (корпуса) | имеется | 15 | x |
| отсутствует |  |
| неисправна |  |
| Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании (корпусе) | имеется | 16 | x |
| отсутствует |  |
| неисправна |  |
| Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания (корпуса) | имеется | 17 | x |
| отсутствует |  |
| неисправна |  |
| Количество нарушений требований пожарной безопасности | | 18 | отсутствуют |
| Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе) | соответствуют | 19 | x |
| несоответствуют |  |
| Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания | имеется | 20 | x |
| отсутствует |  |
| неисправна |  |
| Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов | имеется | 21 | x |
| отсутствует |  |
| обеспечены не в полном объеме |  |
| Удаление от ближайшего пожарного подразделения, км | | 22 | 8 км |
| Примечание | | 23 |  |